Распространенные вопросы:

Какой оконный профиль я могу выбрать?

ПВХ профиль для установки стеклопакетов с     электрообогревом.

Какая оптимальная температура нагрева стекла?

Для устранения конденсата достаточно температуры +25 градусов. В случае использования обогрева для создания зоны комфорта температура составит +30…+40 градусов. Как дополнительный источник обогрева +50…+55 градусов.

Могу я рассчитать нестандартную формулу стеклопакета?

Да, можете. Если программа окна софт этого не позволяет, запросите КП у расчетчика ФОТОТЕХа.

Для чего нужна метеостанция?

В случаях, где требуется функция снеготаяния для крыши или козырьков, применяется метеостанция. Она нужна для автоматизации процесса снеготаяния путем установки дополнительных погодных датчиков. Также на больших площадях в бассейнах при устранении конденсата.

Какие затраты электроэнергии будут в зимний период?

Если Вы используете э/о стеклопакеты как дополнительный источник обогрева, потребление составит 180-250 Вт/м2. Чтобы рассчитать стоимость обогрева Вам нужно умножить значение потребления на площадь стеклопакета.

Нужен ли терморегулятор?

Да, нужен. Без его установки нагрев стекла будет постоянно максимальным. При подключении через терморегулятор стекло нагревается до заданной температуры, потом выключается. Остывание стекла происходит в 2 раза дольше, чем нагрев. После снижения температуры на 2-3 градуса электрообогрев вновь включается. Установка терморегулятора позволяет снизить примерно в 3 раза затраты на электроэнергию.

Что нужно учитывать в комплектации окна?

Помимо стоимости стеклопакета нужно учитывать терморегулятор, соединительный кабель на каждую открывающуюся створку окна.

Какие вопросы нужно решить до запуска в производство?

Во время замеров уточняется свободная мощность и напряжение электросети заказчика, необходимая длина кабеля, место вывода проводов из стеклопакета.

Может ли ударить током?

Стекло является диэлектриком, не проводит электрический ток. Токопроводящая поверхность изолирована и защищена от случайных контактов. При разрушении стекла электрическая цепь разрывается.

Как сэкономить на потреблении электроэнергии?

Установка терморегулятора, метеостанции (возможность включать обогрев участками).

Почему такая высокая стоимость?

Инновационный продукт, высокая себестоимость производства и сырья.

Какие отличия инфракрасного обогрева относительно стандартных решений отопления вы знаете (обогреватели, радиаторы, тепловые пушки)?

Все предметы помещения, мебель, стены, пол нагреваются посредством получения тепловой энергии. Инфракрасный нагрев не сушит воздух, не поднимает пыль, не пережигает кислород.

Можно ли обжечься?

Нет. Максимальную температуру нагрева для оконных стеклопакетов ограничивают 50 градусами.

Какие явные преимущества относительно хорошего двухкамерного стеклопакета?

Отсечение холодного воздуха, обеспечение комфортного нахождения возле окна. ИК обогрев позволит равномерно нагреть помещение, не пересушивая воздух.

Если стекло разобьется, могу ли я порезаться?

В нагреваемых стеклопакетах используется закаленное стекло, при разрушении оно рассыпается на мелкие кусочки с безопасными гранями.

Почему стоит приобрести электрообогрев именно у нас?

Собственное современное производство полного цикла. Короткие сроки изготовления продукции. Контроль качества на всех этапах производства.

В каком виде мне передают установленный электрообогреваемый стеклопакет?

Окна будут встроены в проем (демонтированы старые, при необходимости), сделан вывод проводов от стеклопакета через соединительный кабель-канал к раме. Далее от края рамы будут выведены провода. После проверки нагреваемый СП сдается заказчику.

Подключение к сети питания осуществляется заказчиком самостоятельно. Приглашенные мастера должны иметь допуски по электрике.

Сколько я буду платить за расход электроэнергии, обогревая присоединенную лоджию?

Если брать за пример площадь остекления балкона 5 м2, учитывая мощность потребления стекла в районе 180 Вт/м2, получаем значение потребления 900 Вт/ч.

Используя терморегулятор, можно значительно сократить расход потребления энергии. По своим функциям стекло остывает в 2-3 раза медленнее, чем нагревается. Тем самым затраты на обогрев уменьшаются минимум в 2 раза, до 450 Вт/ч.

В среднем время нахождение в квартире составляет 10 часов в день. Тем самым получаем расход в сутки 4,5 кВт.

Если брать за расчет тариф 5,38р за 1 кВт (есть подключенный газ), выходит 5,38*4,5=24,21р в день, либо 726,30р в месяц.

Если брать за расчет тариф 4,30р за 1 кВт (нет подключенного газа), выходит 4,30*4,5=19,35р в день, либо 580,50р в месяц.